ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Преобразователь частоты серии ЭНН на низкое напряжение 400, 690 В для регулирования скорости асинхронных и синхронных электродвигателей

1. Контактная информация

| Исполнитель |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Применение |  |
| Страна |  |
| Отрасль |  |
| Предприятие-заказчик |  |
| Название объекта |  |

| 2. Технологический процесс и параметры механизма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  |  | Значение |  |
| Описание технологического процесса |  |  |  |  |
| Задачи электропривода в технологии процесса |  |  |  |  |
| Планируемый диапазон регулирования |  |  |  |  |
| Тип механизма (насос, вентилятор и т.п.) Укажите марку и наименование по проектной документации |  |  |  |  |
| Номинальная скорость вращения, об/мин |  |  |  |  |
| Требуемая точность поддержания частоты вращения, % |  |  |  |  |
| Мощность приводимого механизма при номинальной частоте вращения, кВт, не более |  |  |  |  |
| Номинальный момент, Н∙м |  |  |  |  |
| Момент инерции, кг∙м2 |  |  |  |  |
| Перегрузка | % от номинальной |  |  |  |
|  | длительность, с |  |  |  |
| Способ торможения | выбегом |  |  |  |
|  | принудительное (указать время торможения, с) |  |  |  |
| 3. Параметры электродвигателя |  |  |  |  |
| Параметр |  |  |  | Значение |
| Тип двигателя |  |  |  | асинхронный синхронный |
| Маркировка, завод-изготовитель, год выпуска |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |
| Номинальный ток статора, А |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение статора, В |  |  |  | 400 В 690 В |
| Номинальная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |
| Номинальный КПД, % |  |  |  |  |
| Номинальный cos φ |  |  |  |  |
| Кратность пускового тока, IПУСК/IНОМ. |  |  |  |  |
| Кратность пускового момента, MПУСК/MНОМ. |  |  |  |  |
| Тип возбудителя (для синхронных двигателей) |  |  |  |  |
| Параметры возбуждения |  | Напряжение возбуждения, В |  |  |
|  |  | Ток возбуждения, В |  |  |
| Датчик скорости (нет/тип, параметры) |  |  |  |  |
| Датчик температуры (нет/тип, параметры) |  |  |  |  |
| Способ охлаждения (самовентиляция/ принудительное охлаждение) |  |  |  |  |

| 4. Данные питающей сети |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение сети, В |  |
| Номинальная частота, Гц |  |
| Отклонение напряжения сети в пределах ±10% |  |
| Мощность питающего трансформатора, кВА |  |
| Напряжение короткого замыкания Uk, % |  |
| Установившийся ток КЗ на шинах, кА |  |

| 5. Требования к преобразователю частоты серии ЭНН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  |  |  | Значение |
| Планируемое количество преобразователей частоты, шт. |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение (IPxx) |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, оС |  |  | мин. |  |
|  |  |  | макс. |  |
| Температура в помещении с ЭНН, оС |  |  | мин. |  |
|  |  |  | макс. |  |
| Прочие условия (влажность <80%, высота над уровнем моря <1000 м) |  |  |  |  |
| Способ ввода/вывода силовых кабелей |  |  | Сверху |  |
|  |  |  | Снизу |  |
| Способ управления | Ручное с пульта управления (в режиме задания скорости) |  |  |  |
|  | Автоматическое управление по технологическому параметру |  |  |  |
|  | От АСУ ТП |  |  |  |
|  | другое (указать дополнительно) |  |  |  |
| Расстояние от РУ до предполагаемого места установки ЭНН, м |  |  |  |  |
| Расстояние от предполагаемого места установки ЭНН до двигателя, м |  |  |  |  |
| Канал обмена с ЭНН | физический (аналоговые и дискретные входа/выхода) |  |  |  |
|  | информационный |  |  |  |
| Протокол информационного канала (Modbus RTU, Profibus, др.) |  |  |  |  |
| Количество дискретных входов/выходов |  |  |  |  |
| Количество аналоговых входов/выходов |  |  |  |  |
| Режим работы аналоговых входов/выходов (0-10В, 4-20 мА) |  |  |  |  |
| Возможность предоставления питания для собственных нужд ЭНН |  | Нет |  |  |
|  |  | = 220 В |  |  |
|  |  | ~ 380 В |  |  |
| Необходимость управления работой вспомогательных механизмов (напорные задвижки, клапана и т.д.) Необходимо предоставление технологического регламента управления |  |  |  |  |
| Встроенный ПИД-регулятор ЭНН Позволяет автоматически поддерживать значение технологического параметра в заданном диапазоне |  |  |  |  |
| Необходимость установки узла сброса энергии Позволяет увеличить темп торможения |  |  |  |  |
| Необходимость установки выходного фильтра Длинная линия или старый двигатель |  |  |  |  |
| Режим байпаса В случае вывода в ремонт ЭНН предусмотреть возможность осуществить прямой пуск агрегата ячейками, входящими в комплект поставки |  |  |  |  |
| Режим синхронного перехода Данный режим позволяет осуществить перевод ЭД, питаемого (регулируемого) от ЭНН, на питание от сети или обратный перевод ЭД, питаемого от сети, на питание от ЭНН («подхват от сети») |  |  |  |  |

| 6. Дополнительное оборудование к преобразователю частоты серии ЭНН |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Источник бесперебойного питания терминала системы управления, мин |  |
| Выбор оборудования для управления, визуализации, мониторинга |  |
| Встроенный пульт управления с графическим экраном и светодиодной индикацией |  |
| Встроенный пульт управления на базе панельного компьютера с сенсорным жидкокристаллическим экраном |  |
| Выносной пульт управления на базе ПК/ноутбука |  |

7. Дополнительная информация

Примечание:

Желательный срок поставки:

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |

Дата:

| « |  | » |  | 20 |  | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготовитель:

ООО НПП "ЭКРА"

428003, РФ, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

E-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

Телефоны/факсы:
(8352) 22-01-10
(8352) 22-01-30 (автосекретарь)

Техническая консультация:

Заместитель руководителя департамента технического маркетинга

Паймурзов Александр Геннадьевич

Тел: (8352) 22-01-10 доб. 1143

E-mail:  paymurzov_ag@ekra.ru