Карта заказа

на шкаф сбора и передачи информации типа ШЭ2608.10.111

1. Объект (место) установки……………………………………………………………....................................

В п.п. 3, 4 отметьте знаком  (  то, что Вам требуется.

2. Количество шкафов: _________

3. Конструктивное исполнение шкафа:

|  | Габариты (Высота1 х Ширина х Глубина), мм |
| --- | --- |
|  | Напольное исполнение (стандарт) | Напольное исполнение (утопленные стенки) |
|  | ( | 2000х808х660 | ( | 2000х800х660 |
|  | ( | 2000х606х660 | ( | 2000х600х660 |
|  | ( | Другое2 | ___х___х___ | ( | Другое2 | ___х___х___ |
|  | Способ обслуживания | ( | Двухсторонний | ( | Односторонний |
|  | Цоколь | ( | 100 | ( | 2 х 100 |
|  | Козырёк3 | ( | Нет | ( | 100 | ( | 200 |
|  | Передняя дверь | ( | Обзорная стеклянная | ( | Глухая стальная |
|  | Подвод кабелей | ( | Снизу | ( | Сверху |
|  | Характеристики шкафа для типового исполнения: Конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); Для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафов шириной 600 (606) мм – одинарная; Цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 9022 |

Примечание:

1. высота каркаса указана без учёта цоколя и рым болтов (55 мм), глубина – с учётом ручек дверей (60 мм);

2. требует предварительного согласования с НПП «ЭКРА»;

3. для двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади, для одностороннего только    спереди.

4. Состав шкафа:

4.1 Базовая комплектация

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Контроллер БЭ2005 (не более 3 шт) | 1 |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 6 ] x 100Base Тх, [ 2 ] x 100Base Fх | 1 |
| Дублированная система питания входных/выходных цепей с контролем изоляции | 1 |
| Дублированная система питания шкафа 2 x 220В | Ввод питания 1 | ( AC ( DC |
|  | Ввод питания 2 | ( AC ( DC |

4.2 Состав контроллеров

| Параметр | Контроллер №1 | Контроллер №2 | Контроллер №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер по ширине | ( 19" (18 слотов) | ( 19" (18 слотов) | ( 19" (18 слотов) |
| Количество модулей ввода (8 дискретных входов на модуль с питанием сигналов: ( ( 220В, | 6 |  |  |
| Количество модулей вывода дискретных сигналов (8 релейных выходов на модуль), шт. |  |  |  |
| Количество модулей ввода нормированных аналоговых сигналов (8 сигналов 0-20мА на модуль), шт. |  |  |  |
| Количество модулей комплексного измерения (сигналы трехфазных токов 1/5А и напряжений: (2 слота) |  |  |  |

4.3 Опциональная комплектация

| Наименование | Необходимость |
| --- | --- |
| Панельный сенсорный ЖК – монитор 17” | ( |
| Промышленный компьютер | ( |
| Сервер портов [ 8 ] x RS-422 / 485 в Ethernet |  |
| Переключатели обхода ОБР |  |
| Ключи управления коммутационными аппаратами |  |
| Система диагностики оборудования шкафа | ( |
| Шкаф кроссовый оптический на [ 8 LC ] портов ( 9/125 ( 50/125 ( 62,5/125 | ( |
| Комплект запасных принадлежностей (ЗИП) | ( |

4.4 Передача данных

| Наименование протокола | Необходимость |
| --- | --- |
| МЭК 61850 | ( |
| МЭК 60870-5-104 | ( |
| 5. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

6. Дополнительные требования…………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

7. Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________ 8. Предприятие – заказчик:  ______________________________________________________________________________________    9. Представитель заказчика:  ______________________________________________________________________________________	(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)