Карта заказа

на шкаф сбора и передачи информации (наружного исполнения)

типа ШНЭ2056

1 Объект (место) установки……………………………………………………………....................................

В п.п. 2, 3 отметьте знаком  (  то, что Вам требуется.

2 Конструктивное исполнение шкафа:

| Габариты (ВхШхГ), мм | 1400х900х700 (с одним цоколем) | ( |
| --- | --- | --- |
|  | другие | ___ х ___ х ___ |

3. Количество шкафов: ____1_____

4 Состав шкафа:

4.1 Базовая комплектация

| Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Модуль интерфейсный БЭ2004-** | 1 |
| Дублированная система питания входных/выходных цепей с контролем изоляции | 1 |
| Дублированная система питания шкафа 2 x 220В | Ввод питания 1 | ( AC ( DC |
|  | Ввод питания 2 | ( AC ( DC |
| Система автоматическая обогрева | 1 |
| Система гарантированного питания с АВР | 1 |
| Шкаф кроссовый оптический на [ 8 LC ] портов ( 50/125 ( 62,5/125 | 1 |

4.2 Состав модулей контроллера*

| Тип модуля | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Модуль дискретного ввода (16 дискретных входов) |  |
| Модуль вывода дискретных сигналов (8 релейных выходов) |  |
| Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов (8 входов 0-20мА) |  |

*Общее количество модулей не должно превышать 14 шт.

4.3 Опциональная комплектация

| Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Переключатели обхода ОБР |  |
| Ключи дистанционного управления КА |  |
| Реле промежуточные выходных цепей |  |
| 5 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

6 Дополнительные требования………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

8 Предприятие – заказчик:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       9 Представитель заказчика:  ______________________________________________________________________________________	(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)