Бланк уставок

шкафа управления, защиты и автоматики выключателя напряжением 110 - 220 кВ и управления РПН

ШЭ2607 159

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- |

| Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- |

| Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- |

Комплект А1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2704 207 |
| Тип и версия ПО | 019_306 |
| Тип выключателя |  |

| Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов |
| --- |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ua |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ua |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа Uни |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Uни |  |

Уставки ПО тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчёт по формулам: , .

Комплект А2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2502А0501 |
| Тип и версия ПО | 605_170 (605_570 для МЭК 61850) |

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Измерительный трансформатор | Первичная величина | Вторичная величина | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТТ Iсв1с |  |  |  |
| ТТ Iв1с |  |  |  |
| ТТ Iсв2с |  |  |  |
| ТТ Iв2с |  |  |  |
| Ан Вх5 (3U0\U2) |  |  |  |
| ТН Uab1c |  |  |  |
| Ан Вх7 (3U0\U2) |  |  |  |
| ТН Uab2c |  |  |  |

КТТ  = IПЕРВ  /  IВТОР , КТН = UПЕРВ /  UВТОР,  ZВТОР=ZПЕРВ ∙ KTT/ KTH.

Уставки реле тока и напряжения могут задаваться в первичных и вторичных величинах.

При правильно заданных коэффициентах трансформации уставки из первичных во вторичные величины пересчитываются автоматически.

Диапазоны регулирования и шаги изменения уставок показаны во вторичных величинах.

Для правильного отображения наименований сигналов, подводимых на аналоговые входы 5 и 7, необходимо произвести выбор имени канала соответственно заведенному на аналоговый вход сигналу через меню Регулируемые параметры/ Служебные параметры/ Подмена имен аналоговых каналов. После изменения имени необходимо перечитать уставки.

- Уставки защит БЭ2704 207 (комплект А1)

  - Уставки АУВ и АПВ

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания ПО максимального напряжения шин, В (60...100 шаг 1) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения шин, В (10...80 шаг 1) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО максимального напряжения от ШОН, В (60...100 шаг 1) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения от ШОН, В (10...80 шаг 1) |  |
| 5 | Разность напряжений ИО контроля синхронизма, В (5...30 шаг 1) |  |
| 6 | Угол между напряжениями ИО контроля синхронизма, град. (5...85 шаг 1) |  |
| 7 | Скорость изменения угла ИО контроля синхронизма, Гц (0,05...0,4 шаг 0,01) |  |
| 8 | Предельная скорость изменения угла ИО контроля синхронизма, Гц (0,025...2,0 шаг 0,01 ) |  |
| 9 | Ток срабатывания ПО ЗНФР, А (0,025 Iном …30,00 Iном шаг 0,01) |  |
| 10 | Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения, В (10...80 шаг 1) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT113 Время опережения включения, с ( 0,010...2,000 шаг 0,001 ) |  |
| 2 | DT101 Время первого цикла АПВ, с ( 0,25...16 шаг 0,01) |  |
| 3 | DT102 Время второго цикла АПВ, с ( 0,25...160 шаг 0,1) |  |
| 4 | DT104 Время подготовки АПВ, с ( 5...120 шаг 1) |  |
| 5 | DT108 Задержка на срабатывание защиты ЭМВ, с ( 1,0…2,0 шаг 0,1) |  |
| 6 | DT109 Задержка на срабатывание защиты ЭМО1, с ( 1,0…2,0 шаг 0,1) |  |
| 7 | DT110 Задержка на срабатывание защиты ЭМО2, с ( 1,0…2,0 шаг 0,1) |  |
| 8 | DT106 Задержка на срабатывание ЗНФ, с ( 0,01…2,00 шаг 0,01) |  |
| 9 | DT107 Задержка на срабатывание ЗНФР, с ( 0,10…2,00 шаг 0,01) |  |
| 10 | DT103 Время включения от АПВ, с ( 0,00…2,00 шаг 0,01) |  |
| 11 | DT100 Время сброса готовности АПВ при отключенном выключ.,с (10…840 шаг 1) |  |
| 12 | DT105 Ожидание КС (УС), с (5…840 шаг 1) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB103 Контроль синхронизма (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 2 | XB104 Улавливание синхронизма (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB111 Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | XB112 Обесточиван. ЭМ при приёме “Блокир. вкл. и откл.” (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB102 Выбор режима АПВ (слепое АПВ, АПВ шин или линии) |  |
| 6 | XB100 Второй цикл АПВ (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 7 | XB108 Отключение выкл от “Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ” (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB113 Привод выключателя (трехфазный, пофазный) |  |
| 9 | XB109 Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 10 | XB107 Логика включения с КС (типовая, не типовая) |  |
| 11 | XB106 Включение с контролем отсутствия напряжения (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 12 | XB101 Сброс готовности АПВ при откл. выключателе (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | XB116 Запрет АПВ при переводе выкл. в полож.«Местное» (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - АВР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания ПО максимального напряжения по U2, В (3...40 шаг 0,01) |  |
| 2 | XB105 Выбор режима АВР (двусторонний, шин, линии) |  |
| 3 | DT111 Задержка на срабатывание АВР шин, с (0,00...60,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | DT112 Задержка на срабатывание АВР линии, с (0,00...60,00 шаг 0,01) |  |

  - УРОВ

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО УРОВ, А (0,04(Iном…0,50(Iном шаг 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT10 Задержка на срабатывание УРОВ, с (0,10…0,60 шаг 0,01) |  |
| 2 | DT11 Задержка на срабатывание УРОВ “на себя”, с (0,01…0,20 шаг 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB5 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB6 Действие УРОВ “на себя” (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB114 Пуск УРОВ при действии ЗНФР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | XB115 Подхват пуска УРОВ от ПО тока УРОВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200 шаг 0,001) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя (выведен, введен) |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса (RMS, I2t) |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 319 Отключение выключателя |
| 4 | Сброс счётчиков ресурса выключателя (нет, да) |  |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число коммутаций (0…10000) |  |
| 2 | Аварийный порог числа коммутаций, % (1,0…100,0 шаг 0,1) |  |
| 3 | Допустимое число коммутаций (0…10000) |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза A, % (0,00…100,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза В, % (0,00…100,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза С, % (0,00…100,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS, % (1,0…100,0 шаг 0,1) |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока (RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 (1…10000 шаг 1) |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 (1…10000 шаг 1) |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 (1…10000 шаг 1) |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 (1…10000 шаг 1) |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 (1…10000 шаг 1) |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 (1…10000 шаг 1) |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 (1…10000 шаг 1) |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 (1…10000 шаг 1) |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарное значение I2t фазы A, A2t (0,000…20000,00 шаг 0,001) |  |
| 2 | Суммарное значение I2t фазы В, A2t (0,000…20000,00 шаг 0,001) |  |
| 3 | Суммарное значение I2t фазы С, A2t (0,000…20000,00 шаг 0,001) |  |
| 4 | Максимальное значение ресурса по I2t, A2t (0…20000 шаг 1) |  |
| 5 | Аварийный порог коммутационного ресурса по I2t, % (1,0…100,0 шаг 0,1) |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) | Выключатель |
| 2 | Наименование аппарата |  |
| 3 | Модель управления (нет управления, прямое без проверки выполн., избирательное с проверкой выполн.) |  |
| 4 | Время удержания выбора (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| 5 | Время ожидания переключения (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 97 KCC_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 98 KCT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'Реле положение включено' (РПВ) по входу N | 219 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'Реле положение отключено' (РПО) по входу N | 10 РПО |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT200 от дискретного сигнала № | - |
| 2 | DT200 Задержка на срабатывание, с (0,00...27,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | DT201 от дискретного сигнала № | - |
| 4 | DT201 Задержка на срабатывание, с (0,00...210,00 шаг 0,01) |  |
| 5 | DT203 от дискретного сигнала № | - |
| 6 | DT203 Задержка на срабатывание, с (0,0...840,0 шаг 0,1) |  |
| 7 | DT202 от дискретного сигнала № | - |
| 8 | DT202 Задержка на возврат, с (0,00...27,00 шаг 0,01) |  |
| 9 | DT204 от дискретного сигнала № | - |
| 10 | DT204 Задержка на возврат, с (0,00...27,00 шаг 0,01) |  |
| 11 | XB200 Программная накладка (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | XB201 Программная накладка (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Уставки служебных параметров

    - Конфигурирование дискретных входов

Служебные параметры / Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N | - |  |

Служебные параметры / Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N | 451 1 группа уставок |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N | 453 2 группа уставок |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N | 455 3 группа уставок |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N | 457 4 группа уставок |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N | 459 5 группа уставок |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N | 461 6 группа уставок |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N | 463 7 группа уставок |  |

Служебные параметры / Конфигурирование переключателей SA

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод терминала' по входу | 8 Вывод терминала |  |
| 2 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу № | 5 Вывод УРОВ |  |
| 3 | Прием сигнала вывода АПВ1 по входу № | 16 Вывод АПВ1 |  |
| 4 | Прием сигнала вывода АПВ2 по входу № | 17 Вывод АПВ2 |  |
| 5 | Прием сигнала запрета АПВ от ДЗШ по входу | - |  |
| 6 | Прием сигнала разрешения включения с КС по входу N | 7 Включение с КС |  |
| 7 | Прием сигнала на входе 1 выбора режима АПВ по входу N | 13 Вход 1 режима АПВ |  |
| 8 | Прием сигнала на входе 2 выбора режима АПВ по входу N | 14 Вход 2 режима АПВ |  |
| 9 | Прием сигнала ввода режима слепого АПВ по входу № | 353 Ввод слепого АПВ |  |
| 10 | Прием сигнала ввода режима АПВ шин по входу № | 354 Ввод АПВ шин |  |
| 11 | Прием сигнала ввода режима АПВ линии по входу № | 401 Ввод АПВ линии |  |
| 12 | Прием сигнала ввода режима АПВ КС по входу № | 402 Ввод АПВ КС |  |
| 13 | SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 14 | SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 15 | SA3_VIRT по входу N | - |  |
| 16 | SA4_VIRT по входу N | - |  |
| 17 | SA5_VIRT по входу N | - |  |

Служебные параметры / Конфигурирование дискретных входов

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала команды включения (КСС) по входу N | 25 Команда включения |  |
| 2 | Прием сигнала команды отключения (КСТ) по входу N | 26 Команда отключения |  |
| 3 | Прием сигнала пуска УРОВ от ДЗШ по входу N | 2 Пуск УРОВ от ДЗШ |  |
| 4 | Прием сигнала пуска УРОВ от внешних защит по входу N | 1 Пуск УРОВ от внешних защит |  |
| 5 | Прием сигнала запрета АПВ1 от дискретного сигнала № | - |  |
| 6 | Прием сигнала запрета АПВ2 от дискретного сигнала № | - |  |
| 7 | Прием сигнала об авар. снижении давления элегаза в ТТ по входу N | 19 Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ |  |
| 8 | Прием сигнала о низком давления элегаза в ТТ по входу N | 18 Низкое давление элегаза в ТТ |  |
| 9 | Прием сигнала пуска ЗНФ от БК по входу N | 15 Пуск ЗНФ |  |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения и отключения по входу N | 23 Блокир. включения и отключения |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала о низком давлении элегаза по входу N | 22 Низкое давление элегаза |  |
| 13 | Прием сигнала о неисправности обогрева выключателя по входу N | 21 Неиспр. обогрева выключателя |  |
| 14 | Прием сигнала неиспр. цепей опертока от дискретного входа N | 24 Неисправность цепей опертока |  |
| 15 | Прием сигнала отключения заводки пружин по входу N | 27 Заводка пружин отключена |  |
| 16 | Прием сигнала о незаведённой пружине по входу N | 28 Пружина не заведена |  |
| 17 | Прием сигнала о переводе выключателя в положение «Местное» по входу N | 20 Местное управление |  |
| 18 | Прием сигнала УРОВ стороны НН по входу N | 3 УРОВ стороны НН |  |
| 19 | Прием сигнала на блокировку АПВ по входу N | 4 Блокировка АПВ |  |
| 20 | Прием сигнала блокировки включения с ОН по входу N | - |  |
| 21 | Прием сигнала на включение выключателя по входу N | - |  |
| 22 | Прием сигнала на отключение выключателя по входу N | - |  |
| 23 | Прием сигнала на установку триггера по входу N | - |  |
| 24 | Прием сигнала на сброс триггера по входу N | - |  |
| 25 | Прием сигнала сброса РФП по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала ''РПО смежного выключателя'' по входу № | 400 Вывод функции |  |
| 27 | Прием сигнала на запрет АПВ от ДЗШ по входу № | - |  |
| 28 | Прием сигнала на пуск АПВ по входу № | 423 Сигнал несоответствия |  |

Служебные параметры / Дополнительная логика

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала на отключение и пуск УРОВ от дискр. сигнала N | - |  |
| 2 | Прием сигнала пуска УРОВ от дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | ПО УРОВ от дискретного сигнала N | 392 Внутренний ПО УРОВ |  |
| 4 | Прием сигнала запрета АПВ от дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Прием сигн. нетиповой логики вкл. с КС от дискр. сигнала N | - |  |

    - Назначение дискретных логических сигналов на выходные реле

Служебные параметры / Конфигурирование выходных реле

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1 дискретного сигнала N | 10 РПО |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2 дискретного сигнала N | 410 Пуск ВЧ передатчика |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3 дискретного сигнала N | 404 Защита ЭМО2 |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4 дискретного сигнала N | 319 Отключение выключателя |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5 дискретного сигнала N | 432 Включение выключателя |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6 дискретного сигнала N | 40 ПО минимального напряжения от ШОН |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7 дискретного сигнала N | 10 РПО |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8 дискретного сигнала N | 381 Действие УРОВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9 дискретного сигнала N | 408 В цепь контактора ЭМВ и ЭМО |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10 дискретного сигнала N | - |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11 дискретного сигнала N | - |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12 дискретного сигнала N | 426 КСС (выход) |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13 дискретного сигнала N | 319 Отключение выключателя |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14 дискретного сигнала N | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15 дискретного сигнала N | 406 Защита ЭМО1, ЭМВ |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16 дискретного сигнала N | 332 Пуск ВЧТО №1 |  |

    - Назначение дискретных логических сигналов на светодиоды

Служебные параметры / Конфигурирование светодиодов

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 414 Неисправность обогрева выключателя |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 418 Неисправность цепей опертока |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 416 Низкое давление элегаза |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 420 Пружина не заведена |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 419 Заводка пружин отключена |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 417 Блокировка включения и отключения |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 421 Неисправность цепей управления |  |
| 8 | Светодиод 8 от дискретного сигнала N | 415 Низкое давление элегаза в ТТ |  |
| 9 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 413 Аварийное давление элегаза в ТТ |  |
| 10 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 429 Местное управление |  |
| 11 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 406 Защита ЭМО1, ЭМВ |  |
| 12 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 404 Защита ЭМО2 |  |
| 13 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | - |  |
| 14 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | - |  |
| 15 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | - |  |
| 16 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N | 411 Работа 1 цикла АПВ |  |
| 17 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N | 412 Работа 2 цикла АПВ |  |
| 18 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N | 381 Действие УРОВ |  |
| 19 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N | 427 ЗНФ |  |
| 20 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N | 428 ЗНФР |  |
| 21 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N | - |  |
| 22 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N | - |  |
| 23 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N | - |  |
| 24 | Светодиод 25 от дискретного сигнала N | - |  |
| 25 | Светодиод 26 от дискретного сигнала N | - |  |
| 26 | Светодиод 27 от дискретного сигнала N | - |  |
| 27 | Светодиод 28 от дискретного сигнала N | - |  |
| 28 | Светодиод 29 от дискретного сигнала N | - |  |
| 29 | Светодиод 30 от дискретного сигнала N | - |  |
| 30 | Светодиод 31 от дискретного сигнала N | - |  |
| 31 | Светодиод 33 от дискретного сигнала N | - |  |
| 32 | Светодиод 34 от дискретного сигнала N | - |  |
| 33 | Светодиод 35 от дискретного сигнала N | - |  |
| 34 | Светодиод 36 от дискретного сигнала N | - |  |
| 35 | Светодиод 37 от дискретного сигнала N | - |  |
| 36 | Светодиод 38 от дискретного сигнала N | - |  |
| 37 | Светодиод 39 от дискретного сигнала N | - |  |
| 38 | Светодиод 40 от дискретного сигнала N | - |  |
| 39 | Светодиод 41 от дискретного сигнала N | - |  |
| 40 | Светодиод 42 от дискретного сигнала N | - |  |
| 41 | Светодиод 43 от дискретного сигнала N | - |  |
| 42 | Светодиод 44 от дискретного сигнала N | - |  |
| 43 | Светодиод 45 от дискретного сигнала N | - |  |
| 44 | Светодиод 46 от дискретного сигнала N | - |  |
| 45 | Светодиод 47 от дискретного сигнала N | - |  |
| 46 | Светодиод 48 от дискретного сигнала N | - |  |

    - Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода;

Служебные параметры / Маска сигнализации срабатывания (неисправности)

Служебные параметры / Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | цвет |
| Светодиод 1 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 |  |  |  | зелёный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Режим теста |  |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| РФП | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

  - Положение переключателей шкафа

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA1Терминал (Работа / Вывод) |  |
| 2 | SA2 АПВ (Вывод / Работа) |  |
| 3 | SA3 АПВ2 (Вывод / Работа) |  |
| 4 | SA4 Режимы АПВ (Слепое АПВ / Шины / Линия / U или КС) |  |
| 5 | SA5 УРОВ (Работа / Вывод) |  |
| 6 | SA6 Цепи УРОВ (Вывод / Работа) |  |
| 7 | SA7 Запрет АПВ от ДЗШ (Вывод / Работа) |  |

  - Дополнительные требования БЭ2704 207 (комплект А1)

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (ФИО) |
|  | Дата |  |

- Уставки защит БЭ2502А0501 (комплект А2)

  - Уставки первой секции

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение поддержания 1 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 2 | Напряжение поддержания 2 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 3 | Напряжение поддержания 3 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение поддержания 4 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 5 | Зона нечувствительности секции 1, о.е. (0,01 … 0,21, шаг 0,01) |  |
| 6 | Минимальное напряжение запрета регулирования секции 1, В (50 … 95, шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение перенапряжения секции 1, В (105 … 130, шаг 1) |  |
| 8 | Активное сопротивление распределительной сети 1 (R1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 9 | Реактивное сопротивление распределительной сети 1 (X1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 10 | Используемая фаза тока секции 1 (А, В, С) |  |
| 11 | Включение ТТ секции 1 (1 вар, 2 вар) |  |
| 12 | Блокировка секции 1 (по 3U0, по U2) |  |
| 13 | Напряжение срабатывания ИО 3U0 секции 1, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 14 | Напряжение срабатывания ИО U2 секции 1, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 15 | Ток срабатывания ИО токовой перегрузки IВВMAX секции 1, А (0,03 IНОМ … 2,4 IНОМ, шаг 0,01) |  |

  - Уставки второй секции

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение поддержания 1 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 2 | Напряжение поддержания 2 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 3 | Напряжение поддержания 3 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение поддержания 4 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 5 | Зона нечувствительности секции 2, о.е. (0,01 … 0,21, шаг 0,01) |  |
| 6 | Минимальное напряжение запрета регулирования секции 2, В (50 … 95, шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение перенапряжения секции 2, В (105 … 130, шаг 1) |  |
| 8 | Активное сопротивление распределительной сети 2 (R1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 9 | Реактивное сопротивление распределительной сети 2 (X1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 10 | Используемая фаза тока секции 2 (А, В, С) |  |
| 11 | Включение ТТ секции 2 (1 вар, 2 вар) |  |
| 12 | Блокировка секции 2 (по 3U0, по U2) |  |
| 13 | Напряжение срабатывания ИО 3U0 секции 2, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 14 | Напряжение срабатывания ИО U2 секции 2, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 15 | Ток срабатывания ИО токовой перегрузки IВВMAX секции 2, А (0,03 IНОМ … 2,4 IНОМ, шаг 0,01) |  |

  - Общие уставки

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка первичного сигнала управления "Прибавить", с (1,0 …200, шаг 0,01) |  |
| 2 | Задержка повторного сигнала управления "Прибавить", с (0,1 … 200, шаг 0,01) |  |
| 3 | Задержка первичного сигнала управления "Убавить", с (1,0 … 200, шаг 0,01) |  |
| 4 | Задержка повторного сигнала управления "Убавить", с (0,1 … 200, шаг 0,01) |  |
| 5 | Задержка сигнала Перенапряжение, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 6 | Задержка управления убавить при перенапряжении, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 7 | Время ожидания появления сигнала "Переключение", с (0,05 … 6, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ожидания снятия сигнала "Переключение", с (0,05 … 60, шаг 0,01) |  |
| 9 | Задержка снятия сигналов управления, с (0,001 … 2, шаг 0,001) |  |
| 10 | Время контроля промежуточного положения РПН (1,00 .. 27,00) |  |
| 11 | Задержка сигнализации рассогласования, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 12 | Контакт Промежуточное положение в приводе РПН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 13 | Блокировка РПН в Ручном/ТУ от ИО (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 14 | Блокировка РПН в Ручном/ТУ от дискрет. вх. (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 15 | При включении двух секций регулирование (по 1секции, по 2секции) |  |
| 16 | Контроль двух секций (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | Режим работы (непрерывный, импульсный) |  |
| 18 | Время сигнала "Отключение питания ПМ" (1сек, непрерывно) |  |
| 19 | Задержка сигнализации Блокировка АРКТ, с (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 20 | Задержка сигнала Низкий уровень масла, с (0 … 3, шаг 0,01) |  |
| 21 | Направление счета ступеней переключения (прямое, обратное) |  |
| 22 | Контроль группы ПМ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 23 | Начальная ступень регулирования (1 … 40) |  |
| 24 | Конечная ступень регулирования (1 … 40) |  |
| 25 | Номер ступени (1 … 40) |  |

  - Дистанционное управление РПН (Авторизация)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дистанционный пароль для переключений | 11 |
| 2 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет, есть) |  |

  - Уставки дистанционного управления РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование аппарата | 1 |
| 2 | Модель управления | прям.без пров. |
| 3 | Время ожидания переключения, с (0,0 .. 210,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Команда прибавить(MMS) на логический сигнал N | 257 Прибавить(MMS) |
| 5 | Команда убавить (MMS) на логический сигнал N | 258 Убавить(MMS) |
| 6 | Прием сигнала блокировки прибавить по входу N | 401 Блок. прибавить |
| 7 | Прием сигнала блокировки убавить по входу N | 402 Блок. убавить |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1 (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 2 (0 … 210, шаг 0,1) |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 6 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Служебные параметры

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Вход - запрет прибавить по входу N | 65 Запрет прибав |  |
| 2 | Прием сигнала Вход - запрет убавить по входу N | 66 Запрет убавить |  |
| 3 | Прием сигнала Промежуточное положение по входу N | 67 ПромежПоложение |  |
| 4 | Прием сигнала Uподдержания 2 по входу N | 69 Uпод2 |  |
| 5 | Прием сигнала Uподдержания 3 по входу N | 70 Uпод3 |  |
| 6 | Прием сигнала Uподдержания 4 по входу N | 71 Uпод4 |  |
| 7 | Прием сигнала Переключение группы по входу N | 72 Перекл. группы |  |
| 8 | Прием сигнала Секция1 по входу N | 73 Секция1 |  |
| 9 | Прием сигнала Секция2 по входу N | 74 Секция2 |  |
| 10 | Прием сигнала Рассогласование 1 по входу N | 75 Рассогл1 |  |
| 11 | Прием сигнала Внешняя блокировка по входу N | 81 Внеш.Блок |  |
| 12 | Прием сигнала Низкий уровень масла по входу N | 82 НизУрМас |  |
| 13 | Прием сигнала Прибавить по ТУ по входу N | 83 Приб. по ТУ |  |
| 14 | Прием сигнала Убавить по ТУ по входу N | 84 Убав. по ТУ |  |
| 15 | Прием сигнала Запрет автоматич. регулирования по входу N | 85 ЗапАвтРегул |  |
| 16 | Прием сигнала Телеуправление по входу N | 86 ТелеУпр |  |
| 17 | Прием сигнала Вход - прибавить по входу N | 87 ВхПрибавить |  |
| 18 | Прием сигнала Вход - убавить по входу N | 88 ВхУбавить |  |
| 19 | Прием сигнала Блокировка по Iвн по входу N | 89 БлокIвн |  |
| 20 | Прием сигнала Блокировка по Т по входу N | 90 БлокТ |  |
| 21 | Прием сигнала Переключение по входу N | 91 Переключение |  |
| 22 | Прием сигнала Рассогласование 2 по входу N | 92 Рассогл2 |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 429 Блокировка по Т |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 422 Блокировка по Iвн |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 423 Прибавить |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 424 Убавить |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 420 Перегрузка |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 425 Отказ ПМ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 421 Отключение питания ПМ |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 427 Автоматическое регулирование |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 428 Ручное управление |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 408 Телеуправление |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 1 U< |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 2 U> |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 431 Переключение |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 420 Перегрузка |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 430 Секция1 |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 432 Секция 2 |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 416 Перенапряжение |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 415 Превышение 3U0(U2) |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 414 Низкое напряжение |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 413 Крайняя ступень |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 422 Блокировка по Iвн |  |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 429 Блокировка по Т |  |
| 16 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N | 426 Переключение не началось |  |
| 17 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N | 412 Переключение не завершено |  |
| 18 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N | 411 Самопроизвольное переключение |  |
| 19 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N | 404 Рассогласование |  |
| 20 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N | 405 Внешняя блокировка |  |
| 21 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N | 406 Вход - запрет прибавить |  |
| 22 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N | 407 Вход - запрет убавить |  |
| 23 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N | 403 Низкий уровень масла |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0501 (комплект А2)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |