Карта заказа

шкафа автоматической частотной разгрузки ШЭ2607 210(211).

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | ~I НОМ , А | -U НОМ , В | f НОМ , Гц |
| ( ШЭ2607 210-61Е1УХЛ4 | 1/5 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 211-61Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 210-61Е2УХЛ4 |  | 220 |  |
| ( ШЭ2607 211-61Е2УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ( Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103) | 2 шт. | не предусмотрен |
| ( Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | 1 шт. | электрический |
| ( Нетиповое исполнение 2 | 1 шт. | оптический |
| * - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |

3 Данные по комплекту 01, 02 шкафа: - десять очередей автоматической частотной разгрузки (АЧР), ЧАПВ, АОСН, АПВ после работы АОСН, контроль исправности ТН.

4 Данные по конструктиву шкафа

| Передняя дверь шкафа | ( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |
| --- | --- |
|  | ( обзорная |
| Высота козырька*, мм | ( нет (типовое исполнение) | ( 100 | ( 200 |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) *

( 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа

( нет (типовое исполнение)

( есть

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 6 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

7 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |

* - универсальная система классификации и кодирования оборудования

| 8 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 9 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.