Карта заказа

на систему синхронизации времени СВ-04

1 Объект(место) установки ……………………………………………………………………………………

В п.п. 2, 3 отметьте знаком  (  то, что Вам требуется.

2 Исполнение СВ-04:

| Напряжение питания СВ-04 | ≈220 В / =220 В | ( |
| --- | --- | --- |
|  | =24 В | ( |

3 Состав системы синхронизации единого времени СВ-04:

3.1 Базовая комплектация

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Устройство синхронизации единого времени СВ-04 | 1 шт. |
| Антенна GPSGL-TMG-SPI-40NCB с креплением на мачту или аналогичная: ________________________________________________________________ | 1 шт. |
| Кабель ВЧ (РК-50-3-38 c разъемами SMAm-Nm) | ( 10 м ( 20 м ( 30 м ( 40 м ( 50 м ( 60 м |
| Специализированное ПО «Конфигуратор устройств серии СВ» | 1 диск |

3.2 Состав устройства синхронизации единого времени СВ-04

| Интерфейс | Необходимость |
| --- | --- |
| Ethernet 10/100BaseTX (SNTP/NTP; PTP v2; SNMP) | ( 1 шт. ( 2 шт. |
| Выходные сигналы |  |
| RS422 – протокол 1PPS RS422 – протокол 1PPS/IRIG-B TTL – протокол 1PPS/IRIG-B (при первичной и последующей поверке – наличие обязательно) | ( |
| Многомодовое оптоволокно, разъемы ST, 820 нм: FX1 – протокол 1PPS; FX2 – протокол 1PPS/IRIG-B | ( |

4 Дополнительные требования

| Наименование | Необходимость |
| --- | --- |
| Первичная поверка | ( |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5 Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

6 Предприятие – заказчик:  ______________________________________________________________________________________

7 Представитель заказчика:

______________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)